| 年度檢修查核表(由學校每年度檢查填寫) 建物名稱：__________ 檢查者：__________ 檢查日期：___年___月___日 |
| --- |
|  | 查核事項 | 是 | 否 | 備註 |
| 校園環境及建築物 | 1.校園內有地坪滑動、塌陷現象。 |  |  |  |
|  | 2.校園內的擋土牆、邊坡、圍牆、屋頂女兒牆有裂縫或傾斜。 |  |  |  |
|  | 3.校舍有基礎下陷或建築物傾斜現象。 |  |  |  |
|  | 4.柱子有明顯變形或0.3mm以上之裂縫。 |  |  |  |
|  | 5.樑有明顯變形或0.3mm以上之裂縫。 |  |  |  |
|  | 6.牆有明顯變形或0.3mm以上之裂縫。 |  |  |  |
|  | 7.鋼筋混凝土柱、樑、牆、樓板有鋼筋生銹或混凝土剝落現象。 |  |  |  |
|  | 8.鋼構造屋架、棚架有構材變形、生銹或固定螺栓鬆脫。 |  |  |  |
|  | 9.屋頂構造有破損、滲漏水現象。 |  |  |  |
|  | 10.屋頂排水口有阻塞積水現象。 |  |  |  |
|  | 11.地下室牆壁、地坪有裂縫、拱起、滲水、積水現象。 |  |  |  |
|  | 12.校舍接續部位或伸縮縫有老化、滲漏水現象。 |  |  |  |
| 設備及非結構 | 1.牆壁的面磚、石材、標語、美化物有脫落或固定處鬆脫現象。 |  |  |  |
|  | 2.體育、遊戲設施是否有構件生銹、固定點鬆脫。 |  |  |  |
|  | 3.樓梯扶手、欄杆、鐵窗、冷氣機之固定處是否有生銹、鬆動、搖晃的現象。 |  |  |  |
|  | 4.緊急照明、滅火氣等消防避難設施功能有無缺失。 |  |  |  |
|  | 5.天花板、日光燈固定處有否鬆脫現象。 |  |  |  |
|  | 6.吊扇、吊燈、或懸吊式視聽設備等之吊桿長度太長且未做適當穩定設施。 |  |  |  |
|  | 7.主要出入口、樓梯間、櫥窗的玻璃破裂未修護。 |  |  |  |
|  | 8.不銹鋼水塔及空調冷卻塔固定處有鬆脫、生銹現象。 |  |  |  |
|  | 9.瓦斯筒未做固定設施，或經常聞到瓦斯味。 |  |  |  |
|  | 10.實驗室化學藥品缺乏防止掉落之裝置。 |  |  |  |
|  | 11.高度一公尺以上之櫥櫃、書架、教具缺乏防止翻覆裝置。 |  |  |  |

嘉義縣水上鄉成功國民小學校舍安全查核表

註：本查核表除了定期檢查外，在地震、豪雨、颱風、火災後及鄰地施工期間需加強不定期檢查。

承辦人：_________          總務主任：_________          校長：_________