臺北市文山區志清國民小學節約能源措施實施計畫

壹、依據：

依據96.05.29「臺北市政府加強推動所屬機關學校節約能源措施實施計畫」辦理。

貳、目的：

本校為加強推動節約能源，以達成落實節約能源政策，特訂定本計畫。

參、任務編組：

- 成立推動委員會：

置召集人一人，由校長擔任。置能源管理人一人，由總務主任擔任。置委員  人，由教務、訓導、輔導，幼稚園園長、年段代表等擔任。置執行秘書1人，由事務組長擔任，負責策劃及推動本校節約能源措施。

- 委員會下設工作小組：

由本校各學年主任及科任教師代表為工作小組成員，負責傳達並執行委員會議之決議事項。

- 本委員會及工作小組會議，是實際需要定期或不定期召開，並得邀請專家學者演講獲致實施績優單位觀摩考察以吸取經驗。

肆、業務分工

- 主辦和硬體設施維修更新，由總務處辦理。

- 教育宣導及教師成長專業研習由訓導處辦理。

- 各處室、班級執行成效評鑑考核事項，由委員會擔任節約能源評鑑小組成員。

伍、實施目標：

自96年度起，各機關學校之用電量，以95年度為基期，每

年以減少1個百分點為原則，並逐年檢討。

陸、實施事項：

一、建立管理檢核制度與各種統計資料

(一)每年擬定節約能源目標與工作計畫，並編列預算執行。

(二)於每月5日前應填具上個月用電量統計表（附件1），提報由上級主管機關彙整。

二、採行措施

(一)汰舊換新或整體節能改造

1.新設或汰換電梯時，採用變頻式省電型電梯。

2.配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型冷氣機使用超過5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，可委請空調專業技師或廠商進行節能效益評估分析，並予汰換。

3.應優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備與車輛產品。節能標章產品及其能源效率審查基準請參閱節能標章網站(http://www.energylabel.org.tw/)。

4.辦理節能工程改善時，得導入民間能源技術服務業(Energy Services Companies, ESCOs)。有關ESCOs之導入方式請參閱能源技術服務業網站(http://www.ecct.org.tw/esco)。

5.新建、增建、改建或修建之本市公有建築物工程，應採綠建築之規範設計並應優先考慮設置太陽光電發電設備，以節約能源及提高再生能源運用，減少尖峰用電需求。

(二)節約用電

1.衣著

夏季室內定溫在26~28℃，鼓勵師生穿著輕便吸汗衣物。

2.空調

(1)有空調冷氣者，應控制室內空調溫度於26~28℃；並視需要配合電風扇使用。

(2)利用室內、室外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴霧、噴水，防止日曬影響空調負載。

(3)空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

(4)每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

(5)每半年請維護廠商或保養人員檢視空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

3.照明

(1)逐年淘汰白熾燈泡，改採用高效率電子式照明燈具。

(2)依國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要的照明，以致影響視力。

(3)走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；需高照度的場所，於基礎照明下增設局部照明。

(4)隨手關閉不需使用之照明。

(5)非經常使用之照明場所，如廁所，使用照明自動點滅裝置。

(6)牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

(7)依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

4.電梯

(1)推行步行運動，本校電梯製作為殘障、午餐運送及工作物品運載使用。

(2)電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

(3)電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

5.電力系統

(1)變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

(2)定期檢討合理契約容量值，以減少基本電費支出。

6.事務機器及其他

(1)設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(2)長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備 (如電腦、影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

(3)裝設定時控制器控制飲水機之使用時間，關閉非上班時間飲水機用電，以節約用電並維護辦公室用電安全。

三、教育訓練及宣導

(一)將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法，適切張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

(二)利用晨光時間，將有關節能知識列入課程，以加強學生對能源節約之環保概念，引導於日常生活中落實節約能源，養成自小節能的好習慣，共同為減緩全球暖化盡一份心力。

柒、督導及成效考核

一、由各處室主任組成督導考核小組，負責督導考核各教室節約能源執行成效。，推動節約能源措施。

二、訂定學校節約能源措施執行成效考核作業規定(附件2參考市府節能管理措施，需討論)，以考核各教室節約能源執行成效。

捌、本計畫於奉 校長核定後實施，並視需要得不定期檢討修正。