| 總務處重點工作標準作業程序 |
| --- |
| 工作項目 | 建築物安全檢查申報 | 編號 | 事務組02 |
| 承辦單位 | 事務組 | 承辦人 | 事務組長 |
| 法令依據 | 建築物安全檢查簽證及申報辦法 二、各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準 三、依建築法第七十七條第三項，建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 | 注意事項 |
| 需求單位 工程施作相關單位 事務組 | 1.確認受檢區域 範圍，委請建築師 評估報價 2.呈文核可後，依請購 程序辦理請購 3.簽委託契約，並排定 各區受檢日期。 4.通知受檢區之單位。 5.建築師申報 6. 不合格處簽請改善 7. 複驗 | 7月1日至8月31日 | 應於申報日期前30天，委託專業機構或人員辦理檢查。 | 1.申報時間每年7月1日至8月31日，未依規定申報處六萬至三十萬元之罰款。 2.使用防火材，廠商需給防火證明。 3.國中以上（D4類）：五層以上每二年申報一次，未達五層者四年申報一次。 |
| 會計室 |  | 7月1日至8月31日 | 工程需合消防及建物安檢規定。 | 1.公告金額十分之一以下， 逕行採購。 2.請購要送校長簽可。 |
|  |  | 7月1日至8月31日 | 依採購法執行。 |  |
| 受檢單位 |  | 7月1日至8月31日 | 1.現場檢查（含防火避難設施類、設備安全類） 2.製作報告書 | 1.現場檢查並做成報告書至 少三份，一份申報、一份學校 留存。 2.各施作工程如與電力有關 需考慮用電安全及施作之合 宜性必要時需知會電工研商。 |
| 建築師 |  | 7月1日至8月31日 |  | 工程施作時如需停水、停電或出入動線改變需協調相關單位，範圍大者需發通知並上網公告。 |
| 建築師、技師 |  | 7月1日至8月31日 | 視經費全面或重點改善 | 如有不合格，應於接獲通知改善之日起三十日內，改善完竣 |
| 會驗主管 |  | 7月1日至8月31日 | 待建管單位通知複檢時間 |  |
| 會計室 |  |  |  |  |
| 會計室 |  |  | 支付專業檢查人（和廠商）作業費用 | 1.依「公款支付時限及處理應行注意事項」規定之期限辦理 2.在規定之期限內辦理 |

# Text boxes

8.核銷